Modificación 1

Referencia: Página 40 – 67 del numeral “2. Tipo de requerimiento” del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la convocatoria

DICE:

El “Oferente” debe señalar en su propuesta técnica que los bienes serán nuevos y se entregarán en su empaque original. Además, debe señalar en su oferta técnica la marca y modelo de los bienes propuestos, así mismo, debe presentar catálogos, folletos y/o fichas técnicas que acrediten el cumplimiento de las características técnicas de los bienes solicitados por el “Instituto”, o en su defecto, información técnica extraída de internet, proveniente del sitio web del “Fabricante”, en este caso, se debe mencionar el URL correspondiente para su cotejo.

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del país de origen de los bienes en caso de ser un idioma diferente de inglés o español debe acompañarlos de una traducción simple al español, indicando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos solicitados. En caso de que los catálogos y/o folletos de los bienes ofertados no especifiquen alguna característica técnica, se debe entregar carta emitida por el “Fabricante” en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su catálogo, manual y/o folletos solicitados en el Anexo Técnico, describiendo la misma en dicha carta. No se aceptará carta firmada por el “Fabricante” o el “Oferente” que indique que cumple con todas las características técnicas solicitadas.

DEBE DECIR:

El “Licitante” debe señalar en su propuesta técnica que los bienes serán nuevos y se entregarán en su empaque original. Además, debe señalar en su oferta técnica la marca y modelo de los bienes propuestos, así mismo, debe presentar catálogos, folletos y/o fichas técnicas que acrediten el cumplimiento de las características técnicas de los bienes solicitados por el “Instituto”, o en su defecto, información técnica extraída de internet, proveniente del sitio web del “Fabricante”, en este caso, se debe mencionar el URL correspondiente para su cotejo.

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del país de origen de los bienes en caso de ser un idioma diferente de inglés o español debe acompañarlos de una traducción simple al español, indicando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos solicitados. En caso de que los catálogos y/o folletos de los bienes ofertados no especifiquen alguna característica técnica, se debe entregar carta en original y firmada autógrafamente por el representante legal del “Fabricante o por la persona facultada para ello, en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su catálogo, manual y/o folletos solicitados en el Anexo Técnico, describiendo la misma en dicha carta. No se aceptará carta firmada por el “Fabricante” o el “Licitante” que indique que cumple con todas las características técnicas solicitadas.

El resto del numeral permanece sin cambios.

Modificación 2

Referencia: Página 41 – 67 del componente “Certificados” de la “Tabla 2. Servidor de procesamiento” del numeral “2.1. Partida 1. Servidor de procesamiento” del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la convocatoria.

DICE:

Como parte de su oferta técnica, se debe presentar copia simple del documento que avale el cumplimiento de alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NMX-I-60950-1-NYCE-2015, NOM-019-SCFI-2020, NOM-019-SE-2021 o su equivalente:

- ANSI/UL 60950-1 Second Edition Information Technology Equipment-Safety - Part 1: General Requirements (Ed. 2 Mar 27 2007), aprobada por el American National Standards Institute (ANSI), así como, sus actualizaciones.

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition Information Technology Equipment – Safety – Part - 1: General Requirements (Bi-National Standard with UL 60950-1), aprobada por el Standards Council of Canada, así como, sus actualizaciones.

O en su caso, documento que mencione que el servidor, por sus características en cuestión, cumple con los requisitos establecidos en alguna de las Normas Oficiales Mexicanas, indicadas previamente, por lo que se considera Equipo Altamente Especializado y, por ende, no está obligado a demostrar cumplimiento con dicha Norma.

No se aceptará carta emitida por el “Fabricante” o el “Oferente” que indique que el servidor cumple con dicha norma o sus equivalentes. Además, la copia simple del documento presentado debe ser expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad (antes Ley de Metrología y Normalización).

DEBE DECIR:

Como parte de su oferta técnica, se debe presentar copia simple del documento que avale el cumplimiento de alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-019-SCFI-1998, NMX-I-60950-1-NYCE-2015, NOM-019-SE-2021 o su equivalente:

- ANSI/UL 60950-1 Second Edition Information Technology Equipment-Safety - Part 1: General Requirements (Ed. 2 Mar 27 2007), aprobada por el American National Standards Institute (ANSI), así como, sus actualizaciones.

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition Information Technology Equipment – Safety – Part - 1: General Requirements (Bi-National Standard with UL 60950-1), aprobada por el Standards Council of Canada, así como, sus actualizaciones.

O en su caso, documento que mencione que el servidor, por sus características en cuestión, cumple con los requisitos establecidos en alguna de las Normas Oficiales Mexicanas, indicadas previamente, por lo que se considera Equipo Altamente Especializado y, por ende, no está obligado a demostrar cumplimiento con dicha Norma.

No se aceptará carta emitida por el “Fabricante” o el “Licitante” que indique que el servidor cumple con dicha norma o sus equivalentes. Además, la copia simple del documento presentado debe ser expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad (antes Ley de Metrología y Normalización).

El resto del numeral permanece sin cambios.

Modificación 3

Referencia: Página 43 – 67 del componente “Certificados” de la “Tabla 5. Servidor de almacenamiento” del numeral “2.1. Partida 2. Servidor de almacenamiento” del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la convocatoria.

DICE:

Como parte de su oferta técnica, se debe presentar copia simple del documento que avale el cumplimiento de alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NMX-I-60950-1-NYCE-2015, NOM-019-SCFI-2020, NOM-019-SE-2021 o su equivalente:

- ANSI/UL 60950-1 Second Edition Information Technology Equipment-Safety - Part 1: General Requirements (Ed. 2 Mar 27 2007), aprobada por el American National Standards Institute (ANSI), así como, sus actualizaciones.

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition Information Technology Equipment – Safety – Part - 1: General Requirements (Bi-National Standard with UL 60950-1), aprobada por el Standards Council of Canada, así como, sus actualizaciones.

O en su caso, documento que mencione que el servidor, por sus características en cuestión, cumple con los requisitos establecidos en alguna de las Normas Oficiales Mexicanas, indicadas previamente, por lo que se considera Equipo Altamente Especializado y, por ende, no está obligado a demostrar cumplimiento con dicha Norma.

No se aceptará carta emitida por el “Fabricante” o el “Oferente” que indique que el servidor cumple con dicha norma o sus equivalentes. Además, la copia simple del documento presentado debe ser expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad (antes Ley de Metrología y Normalización).

DEBE DECIR:

Como parte de su oferta técnica, se debe presentar copia simple del documento que avale el cumplimiento de alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-019-SCFI-1998, NMX-I-60950-1-NYCE-2015, NOM-019-SE-2021 o su equivalente:

- ANSI/UL 60950-1 Second Edition Information Technology Equipment-Safety - Part 1: General Requirements (Ed. 2 Mar 27 2007), aprobada por el American National Standards Institute (ANSI), así como, sus actualizaciones.

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition Information Technology Equipment – Safety – Part - 1: General Requirements (Bi-National Standard with UL 60950-1), aprobada por el Standards Council of Canada, así como, sus actualizaciones.

O en su caso, documento que mencione que el servidor, por sus características en cuestión, cumple con los requisitos establecidos en alguna de las Normas Oficiales Mexicanas, indicadas previamente, por lo que se considera Equipo Altamente Especializado y, por ende, no está obligado a demostrar cumplimiento con dicha Norma.

No se aceptará carta emitida por el “Fabricante” o el “Licitante” que indique que el servidor cumple con dicha norma o sus equivalentes. Además, la copia simple del documento presentado debe ser expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad (antes Ley de Metrología y Normalización).

Modificación 4

Referencia: Página 44 – 67 del numeral “2.1. Partida 2. Servidor de almacenamiento” del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la convocatoria.

DICE:

La oferta técnica que sea elaborada debe contener toda la información señalada y solicitada en el presente documento, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al Anexo Técnico. Además, el “Oferente” debe manifestar como parte de su propuesta técnica, que se compromete a cumplir con todo lo solicitado y señalado en su propuesta técnica.

DEBE DECIR:

La oferta técnica que sea elaborada debe contener toda la información señalada y solicitada en el presente documento, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al Anexo Técnico. Además, el “Licitante” debe manifestar como parte de su propuesta técnica, que se compromete a cumplir con todo lo solicitado y señalado en su propuesta técnica.

El resto del numeral permanece sin cambios.

Modificación 5

Referencia: Encabezado del documento de convocatoria.

En las páginas donde DICE:

Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-028/2024

DEBE DECIR:

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-028/2024

Modificación 6

Referencia: Página 42 del numeral “2.1. Partida 1. Servidor de procesamiento” del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la convocatoria.

DICE:

Adicionalmente, para la cantidad mínima de servidores de procesamiento, se debe incluir:

| Componente | Cantidad | Descripción | Color | Longitud | Velocidad soportada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumper dúplex | 8 | De fibra óptica tipo Multimodo de 50/125um OM4, con conectores LC a LC | Aqua | 1.5 metros | 10/25 Gbps Ethernet |
|  | 14 |  |  | 2 metros |  |
|  | 24 |  |  | 2.5 metros o 3 metros |  |
|  | 4 |  |  | 5 metros | 8/16/32 Gbps de Fibre Channel. |
|  | 4 |  |  | 7 metros |  |
|  | 8 |  |  | 10 metros |  |
|  | 8 |  |  | 15 metros |  |

Tabla 3. Jumper dúplex para cantidad mínima.

Para las solicitudes adicionales de servidores de procesamiento, se debe incluir:

| Componente | Cantidad | Descripción | Color | Longitud | Velocidad soportada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumper dúplex | 16 | De fibra óptica tipo Multimodo de 50/125um OM4, con conectores LC a LC | Aqua | 1.5 metros | 10/25 Gbps Ethernet |
|  | 16 |  |  | 2 metros |  |
|  | 36 |  |  | 2.5 metros o 3 metros |  |
|  | 4 |  |  | 7 metros | 8/16/32 Gbps de Fibre Channel. |
|  | 4 |  |  | 10 metros |  |
|  | 8 |  |  | 15 metros |  |

Tabla 4. Jumper dúplex para cantidad adicional.

DEBE DECIR:

Adicionalmente, para la cantidad mínima de servidores de procesamiento, se debe incluir:

| Componente | Cantidad CCP | Cantidad CCS | Descripción | Color | Longitud | Velocidad soportada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumper dúplex | 4 | 4 | De fibra óptica tipo Multimodo de 50/125um OM4, con conectores LC a LC | Aqua | 1.5 metros | 10/25 Gbps Ethernet |
|  | 10 | 4 |  |  | 2 metros |  |
|  | 16 | 8 |  |  | 2.5 metros o 3 metros |  |
|  | 2 | 2 |  |  | 5 metros | 8/16/32 Gbps de Fibre Channel |
|  | 2 | 2 |  |  | 7 metros |  |
|  | 4 | 4 |  |  | 10 metros |  |
|  | 4 | 4 |  |  | 15 metros |  |

Tabla 3. Jumper dúplex para cantidad mínima.

Para las solicitudes adicionales de servidores de procesamiento, se debe incluir:

| Componente | Cantidad CCP | Cantidad CCS | Descripción | Color | Longitud | Velocidad soportada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumper dúplex | 10 | 6 | De fibra óptica tipo Multimodo de 50/125um OM4, con conectores LC a LC | Aqua | 1.5 metros | 10/25 Gbps Ethernet |
|  | 10 | 6 |  |  | 2 metros |  |
|  | 22 | 14 |  |  | 2.5 metros o 3 metros |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 7 metros | 8/16/32 Gbps de Fibre Channel |
|  | 4 | 0 |  |  | 10 metros |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 15 metros |  |

Tabla 4. Jumper dúplex para cantidad adicional.

El resto del numeral permanece sin cambios.

Modificación 7

Referencia: Anexo 6 Oferta económica, partida 1

Se modifica para quedar como sigue:

Ciudad de México, a _____ de __________ de 2024.

PARTIDA 1

| Descripción | Cantidad mínima (a) |  | Cantidad Máxima (b) |  | Precio unitario antes de I.V.A. (c) | Monto total mínimo en M.N. antes de I.V.A. (Subtotal) - * (c) | Monto total máximo en M.N. antes de I.V.A. (Subtotal) - * (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor de Procesamiento | 10 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ | $ |
|  |  |  |  |  | TOTAL | $ | $ |

Monto total mínimo antes de IVA (Subtotal), con letra: ____________________________________________                                                                                  (En pesos mexicanos con dos decimales

Notas:

- Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el Monto total mínimo antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que el precio ofertado sea un precio aceptable y en su caso conveniente.

________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del representante legal

Modificación 8

Referencia: Anexo 6 Oferta económica, partida 2

Se modifica para quedar como sigue:

Ciudad de México, a _____ de __________ de 2024.

PARTIDA 2

| Descripción | Cantidad mínima (a) |  | Cantidad Máxima (b) |  | Precio unitario antes de I.V.A. (c) | Monto total mínimo en M.N. antes de I.V.A. (Subtotal) - * (c) | Monto total máximo en M.N. antes de I.V.A. (Subtotal) - * (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor de Almacenamiento | 8 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ | $ |
|  |  |  |  |  | TOTAL | $ | $ |

Monto total mínimo antes de IVA (Subtotal), con letra: ____________________________________________                                                                                  (En pesos mexicanos con dos decimales

Notas:

- Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el Monto total mínimo antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que el precio ofertado sea un precio aceptable y en su caso conveniente.

________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del representante legal